江苏省卫生监督所2019年游泳场所

游泳池水质监督抽检结果公示

我所于2019年7月开展了游泳场所专项监督抽检行动，在徐州市、连云港市、苏州市、扬州市、南通市共5个市的部分游泳场所抽检了游泳池水样。现将检测结果公示如下：

一、游泳池水各指标符合GB9667-1996《游泳场所卫生标准》的单位

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 被监督抽检单位 | 监督检测结果 |
| 1 | 徐州众银酒店管理有限公司 | 合格 |
| 2 | 南通市国达体育文化有限公司 | 合格 |
| 3 | 南通泳佳健身有限公司 | 合格 |
| 4 | 南通一城体育健身有限公司 | 合格 |
| 5 | 嘉里置业（扬州）有限公司扬州香格里拉大酒店 | 合格 |
| 6 | 扬州新奥体育产业发展有限公司 | 合格 |
| 7 | 扬州康威体育产业运营管理有限公司 | 合格 |
| 8 | 扬州市体育中心 | 合格 |
| 9 | 苏州工业园区恒宇酒店管理有限公司万怡酒店 | 合格 |
| 10 | 苏州晋合酒店发展有限公司洲际酒店 | 合格 |
| 11 | 苏州尼盛大酒店有限公司尼盛万丽酒店 | 合格 |
| 12 | 怡合置业（苏州）有限公司凯悦酒店 | 合格 |
| 13 | 苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司 | 合格 |
| 14 | 苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司凯宾斯基酒店管理分公司 | 合格 |
| 15 | 江苏三川体育文化有限公司（云龙华府店） | 合格 |
| 16 | 徐州市颖都新锦江酒店管理有限公司 | 合格 |
| 17 | 山东银座健身发展有限公司徐州风尚米兰店 | 合格 |

二、游泳池水部分指标不符合GB9667-1996《游泳场所卫生标准》的单位

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被监督抽检单位 | 不符合标准指标 | 检测点位 | 监督检测结果 | 标准 |
| 1 | 徐州市财苑文化体育俱乐部有限公司 | 游离性余氯 | 深水区 | 2.61mg/L | 0.3-0.5mg/L |
| 浅水区 | 1.62mg/L | 0.3-0.5mg/L |
| 2 | 鼓楼区健美丽人先生万科健身俱乐部 | 游离性余氯 | 深水区 | 0.13mg/L | 0.3-0.5mg/L |
| 浅水区 | 0.06mg/L | 0.3-0.5mg/L |
| 尿素 | 深水区 | 13.63mg/L | ≤3.5 mg/L |
| 浅水区 | 13.16mg/L | ≤3.5 mg/L |
| 3 | 连云港爱琴海健身服务有限公司 | 尿素 | 深水区 | 10.98mg/L | ≤3.5 mg/L |
| 浅水区 | 11.44mg/L | ≤3.5 mg/L |
| 浸脚池游离性余氯 | 浸脚池 | >10mg/L | 5-10mg/L |
| 4 | 海州区花果山街道康小慈健身馆 | 游离性余氯 | 深水区 | 5.34mg/L | 0.3-0.5mg/L |
| 浅水区 | 5.68mg/L | 0.3-0.5mg/L |
| 浸脚池游离性余氯 | 浸脚池 | 12.31mg/L | 5-10mg/L |
| 5 | 南通新天地体育发展有限公司中南分公司 | 男更浸脚池游离性余氯 | 浸脚池 | 21.0mg/L | 5-10mg/L |
| 6 | 南通中南新世界中心开发有限公司金石国际大酒店 | 浸脚池游离性余氯 | 浸脚池 | 2.08mg/L | 5-10mg/L |
| 7 | 南通市崇川区三中青少年健身中心 | 游离性余氯 | 浅水区 | 1.50mg/L | 0.3-0.5mg/L |
| 中间 | 1.41mg/L | 0.3-0.5mg/L |
| 深水区 | 1.32mg/L | 0.3-0.5mg/L |
| 男更浸脚池游离性余氯 | 浸脚池 | 3.05mg/L | 5-10mg/L |
| 8 | 扬州百仕特健身管理有限公司 | 游离性余氯 | 浅水区 | 1.10 mg/L | 0.3-0.5mg/L |
| 深水区 | 1.02 mg/L | 0.3-0.5mg/L |
| 浸脚池游离性余氯 | 浸脚池 | 26.1mg/L | 5-10mg/L |
| 9 | 扬州市金色阳光健身会所有限公司 | 浸脚池游离性余氯 | 浸脚池 | 15.1mg/L | 5-10mg/L |